院内议标文件

采购编号：  FHPHCG-018

项目名称：宁波市奉化区人民医院采购项目

采购人：宁波市奉化区人民医院

2023年5月

温馨提示：投标文件必须装订成册。选择参加多个子包投标的单位，投标文件应按子包号分别编制、装订和包封

第一章 投标须知

根据宁波市奉化区人民医院采购管理办法的要求, 对本院需求的项目进行公开招标。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。

- 采购编号: FHPHCG-018

- 采购方式： 院内议标

- 投标单位的资格要求：见下页

- 招标文件发放：宁波名诚招标代理有限公司 http://www.nbmcbidding.com/、宁波市奉化区人民医院微信公众号

- 投标时间和地点：

投标单位应于 2023年 5 月 23 日下午13：40 将投标文件密封交到投标地点。

投标地点：宁波市奉化区人民医院行政五楼会议室

- 开标时间： 2022年 5 月 23 日下午13：40

开标地点：宁波市奉化区人民医院行政五楼会议室

- 联系地址和电话：

地址：宁波市奉化区人民医院采购管理中心

联系人：章先生

联系电话：0574-88587031

第二章 投标单位资格要求

- 具备合法的独立法人资格,注册资金在10万元（医疗器械投标商需50万元）以上。

- 投标单位必须提供企业的营业执照和相关证件。医疗器械投标单位必须提供食品药品监督管理部门颁发的医疗器械经营或生产企业许可证，以及医疗器械产品注册证。

- 具有各级代理授权书，包括国内生产企业或进口产品的国内总代理商或唯一指定代理商、浙江省级代理商、区域代理商。

- 所有证照均需齐全、在评标期内有效、且无超范围经营现象。

- 投标单位商业信誉良好，在招标采购活动前两年内经营活动无不良记录信息。

- 投标单位基本售后服务要求

- 投标单位应具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，接需方电话通知后三个工作日内到货（特殊情况另议）。

- 产品送货当日距产品失效期不小于6个月。

- 配送及运费由投标单位或投标单位委托的配送企业负责，并搬运入库；物品包装破损或质量有问题要求无条件更换。批间差必须符合产品说明书。

- 除特殊有约定时间外中标方接需方维修电话通知须在24小时内到达医院现场。

第三章  报价要求

一、 投标价格不得高于浙江省展销会入围价。

  - 对于已经在我院供货的产品，投标价不得高于现供货价。

  - 为防止出现恶意扰乱招标程序的报价，投标人报价高于预算或明显低于成本价的，视为无效投标处理。

  - 投标单位如违反上述条款，将被取消投标资格或终止合同（协议）。

第四章 投标文件格式

一、投标文件内容包括（逐页加盖公章）：

1） 《宁波市奉化区人民医院招标产品投标报价单》

2） 投标单位工商营业执照

3） 投标单位医疗器械经营许可证

4） 投标单位税务登记证

5） 投标单位开户银行、帐号

6） 《法定代表人授权委托书》（附一）

7） 受委托人身份证复印件

8） 产品质量与服务承诺书（附二）

9） 生产厂家营业执照

10） 生产厂家生产许可证

11） 生产厂家对经销商的逐级授权书

12） 相关管理部门颁发的证件/医疗器械注册证（按投标产品目录次序）

13） 相关管理部门颁发的证件/医疗器械生产企业检验报告（国产）、医疗器械入境货物检验检疫证明（进口）

14）《廉洁承诺书》（附三）

二、 《宁波市奉化区人民医院议标产品投标报价单》置于标书首页。

三、作为经营企业的投标人若代理多个生产企业产品投标，其生产企业及产品注册证以生产企业为单位，如产品较多每个生产企业及产品注册证可分开装订成册。

四、标书请用信封密封，并在封面封口处加盖骑缝公章，信封封面请注明投标公司名称、投标产品目录清单（产品名称、品牌）。

五、标书一式肆份，正本1份，副本3份，每份投标文件封面标明“正本”或“副本”。

六、投标单位有下列情况之一的，其投标将被拒绝或作无效投标处理：

- 未在规定时间内将投标书送达规定地点的。

- 投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。

- 投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。

- 投标单位不符合投标单位资格要求的。

- 投标单位不符合产品报价要求的。

- 投标文件中提供伪造、虚假材料的。

响应文件

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

受委托人（签字）：

地址：

邮政编码：

签发日期：               年             月               日

# 附件一：

# 法定代表人授权委托书

致宁波市奉化区人民医院：

兹委派我单位         先生/女士，身份证号：                      ，联系方式：固定电话                ，手机号               ，代表我公司参加贵院此次招标（招标编号：               ），全权处理招标过程中的一切事项。本次委托有效期为签发之日起至合同履行完毕之日止。

本委托书共1份1页，必须由本公司法定代表签字盖章，并加盖本公司公章方为有效。复印无效。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

受委托人（签字）：

签发日期：               年             月               日

附件二：

产品质量与服务承诺书

宁波市奉化区人民医院：

公司本着规范生产，合法经营的原则，特对贵院承诺如下：

- 我公司销售的医疗器械质量符合国家标准，公司各种证照齐全。

- 我公司提供完善的销售供应和售后服务保障体系，接需方电话通知后三个工作日内到货（特殊情况另议），并负责货物搬运入库。

- 若产品不符合医院需求、外包装破损或存在质量问题我公司无条件更换或退货。不以任何理由擅自停止产品的供应，否则贵方有权终止与本公司所有业务并追究由此造成的损失。

- 本公司销售的产品因质量问题或售后服务不当引起的医疗事故、医疗纠纷，本公司承担事故处理及责任赔偿等相应的责任。

- 公司承诺此次招标报价不高于公司在省内展销会的入围价。

- 协助医院廉政、廉洁行医建设，依法文明经商。不采用不正当或非法的经营手段。如有不正当或非法经营活动，本公司愿承担一切相应的责任。

7、公司承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如有虚假，采购人可取消我方任何资格，我方对此无任何异议。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：               年             月             日

附件三：

廉洁承诺书

致宁波市奉化区人民医院：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向标项有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为标项有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向标项有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为标项有关人员及部门出国（境）、旅游等提供资助；

五、不为标项有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制串标、围标等各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在履约项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行医疗设备招投标或其他经营活动，并将通报相关部门及被列入商业贿赂不良记录。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：               年             月             日

附件四：

宁波市奉化区人民医院招标产品投标报价单

| 产品名称 | 规格型号 | 注册证号 | 国产/进口 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：医疗器械产品请填写注册证号，非医疗器械产品不填。

第五章 招标内容与技术需求

一、招标设备清单

| 标项号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A/B超声诊断仪 | 台 | 1 | 6 | 眼科 |
| 2 | 便携式手术显微镜 | 台 | 1 | 3 | 眼科 |
| 3 | 无影灯（吊灯） | 台 | 1 | 5 | 清创室 |
| 4 | 无影灯（推灯） | 台 | 1 | 3 | 清创室 |
| 5 | 血气分析仪 | 台 | 2 | 20 | ICU、麻醉科 |
| 6 | 空气消毒机 | 年 | 3 | - | 全院3年供应权 |
| 7 | 耳科手术器械 | 套 | 1 | 5 | 耳鼻咽喉科 |
| 8 | 耳鼻喉科手术器械 | 套 | 1 | 4 | 耳鼻咽喉科 |
| 9 | 高清手术内窥镜 | 套 | 1 | 24 | 耳鼻咽喉科 |
| 10 | 门诊使用高清内窥镜 | 套 | 1 | 28.6 | 耳鼻咽喉科 |
| 11 | 支撑喉镜手术器械 | 套 | 2 | 15 | 耳鼻咽喉科 |
| 12 | 鼻内窥镜手术器械 | 套 | 1 | 12 | 耳鼻咽喉科 |

备注：本项目设有预算金额，请各供应商按预算金额内报价，超出预算金额报

价作无效标处理。标项9-12为市场征询项目。

二、技术需求与参数

子包1：A/B超声诊断仪  1台

A超性能：测量范围能满足眼科检查需求，具有自动和手动测量两种方式，误差不大于0.2mm。

B超性能：B型探测深度≥50mm，轴向分辨力≤0.2mm，侧向分辨力≤0.4mm。

子包2：便携式手术显微镜  1台

适用于眼科门诊检查、治疗等操作，无特殊要求。

子包3：无影灯（吊灯）  1台

急诊外科清创室使用，无特殊要求。

子包4：无影灯（推灯）  1台

急诊外科清创室使用，无特殊要求。

子包5：血气分析仪  2台

- 适用于ICU、麻醉科等临床科室，操作简便。

- 血气测量参量满足临床需要，测定结果准确、快速，提供配套质控品。

3. 配套试剂必须为医保两定平台线上产品，有配送权。

4. 提供试剂最适包装规格供应价格（每月标本ICU约500、麻醉科150）。

子包6：空气消毒机  全院3年供应权

- 壁挂式空气消毒机

- 移动式空气消毒机

- 床单位空气消毒机

请按上述消毒机给出最优供应单价。

子包7：耳科手术器械  1套

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳钳 | 显微耳镊， 直型, 锯齿 0.6x4.0mm, 8.0cm杆轴 | 1 |  |
| 2 | 耳钳 | 显微耳镊， 直型, 0.5x0.6mm, 8.0cm杆轴 | 1 |  |
| 3 | 耳剪 | 显微耳剪刀，直型, 0.8x4.0mm, 8.0cm轴杆 | 1 |  |
| 4 | 耳钳 | House-Dieter 锤骨镊，向上 1.3mm, 8.0cm 杆 | 1 |  |
| 5 | 耳鼻喉用刀 | Wullstein 刀，15.0cm | 1 |  |
| 6 | 耳鼻喉用刀 | Rosen 刀，Ø 2.6mm 16.0cm Fig 3 | 1 |  |
| 7 | 耳针 | Barbara 显微耳针（0°，25°，长弯），直杆16.0cm | 4 |  |
| 8 | 耳刮匙 | Barbara 显微耳挖，直杆 1.5mm 45° 16.0cm | 1 |  |
| 9 | 剥离器 | Rosen 剥离子，16.0cm | 1 |  |
| 10 | 剥离器 | Rosen 剥离子，16.0cm | 1 |  |
| 11 | 剥离器 | House 镫骨底板手动器械，15.0cm, 1.5+1.8mm | 1 |  |
| 12 | 骨凿 | 镫骨底板器械，, 1.5mm 9.0cm | 1 |  |
| 13 | 骨锤 | 镫骨底板器械，19.5cm | 1 |  |
| 14 | 拉钩 | Wagener 钩，弯型 14.0cm | 1 |  |
| 15 | 吸引管 | Baron (Schuknecht) 吸引管，1.0x75.0mm | 1 |  |
| 16 | 吸引管 | Baron (Schuknecht) 吸引管，1.5x75.0mm | 1 |  |
| 17 | 吸引管 | Baron (Schuknecht) 吸引管，2.0x75.0mm | 1 |  |
| 18 | 吸引管 | Wullstein 吸引管 | 1 |  |
| 19 | 吸引管 | House 吸引管，0.6mm | 1 |  |
| 20 | 吸引管 | House 吸引管，0.8mm | 1 |  |
| 21 | 吸引管 | House 吸引管，1.0mm | 1 |  |
| 22 | 吸引管 | House 吸引管，1.2mm | 1 |  |
| 23 | 吸引管 | House 吸引管，1.5mm | 1 |  |
| 24 | 吸引管 | House 吸引管，1.8mm | 1 |  |
| 25 | 吸引管 | House 吸引管，2.0mm | 1 |  |
| 26 | 吸引管 | House 吸引管，2.2mm | 1 |  |
| 27 | 吸引管 | House 吸引管，2.5mm | 1 |  |
| 28 | 吸引管 | House 吸引管，3.0mm | 1 |  |
| 29 | 耳镜 | Richnau Holmgren 耳镜，Ø 6.0mm | 3 |  |
| 30 | 听觉检查音叉 | Hartmann 音叉 | 3 |  |
| 31 | 耳用镊 | Troeltsch (Wilde) 耳敷料钳， 弯型 11.0cm | 1 |  |
| 32 | 牵开器 | Adson 拉钩，16.0cm 3.0x4.0齿 | 1 |  |
| 33 | 牵开器 | Adson 拉钩，13.0cm 3.0x4.0齿 | 1 |  |
| 34 | 筋膜压薄器 |  | 1 |  |

子包8：耳鼻喉科手术器械  1套

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻亮型医用头灯 | LED光斑亮度可调，重量不超过100克 | 5 |  |
| 2 | 耳鼻喉用开口器 | 带槽：4*1 | 3 |  |
| 3 | 耳鼻咽喉治疗电耳镜 | LED3.7v灯 | 2 |  |

子包9：高清手术内窥镜  1套

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻内镜 | 70° | 2 |  |
| 2 | 耳内镜 | 0° 30° 3.0，2.7mm | 2 |  |
| 3 | 鼻内镜 | 0° 30° 3.0，4.0mm | 4 |  |

子包10：门诊使用高清内窥镜  1套

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喉内镜 | 70° | 20 |  |
| 2 | 耳内镜 | 0° 30° 3.0，2.7mm | 4 |  |
| 3 | 鼻内镜 | 0° 30° 3.0，4.0mm | 8 |  |
| 4 | 喉异物钳 | 前后开口 | 15 |  |
| 5 | 喉异物钳 | 左右 | 15 |  |

子包11：支撑喉镜手术器械  2套

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微喉钳 | 圆口 0° 2.0mm | 1 |  |
| 2 | 显微喉钳 | 圆口 45° 2.0mm | 1 |  |
| 3 | 显微喉钳 | 圆口左弯 2.0mm | 1 |  |
| 4 | 显微喉钳 | 圆口右弯 2.0mm | 1 |  |
| 5 | 显微喉钳 | 圆口 0° 3.5mm | 1 |  |
| 6 | 显微喉钳 | 圆口 45° 3.5mm | 1 |  |
| 7 | 显微喉钳 | 卵圆口左侧开 60° | 1 |  |
| 8 | 显微喉钳 | 卵圆口右侧开 60° | 1 |  |
| 9 | 显微喉钳 | 三角 45°2.2mm | 1 |  |
| 10 | 显微喉钳 | 圆口 45° 2.0mm 杆子弯15° | 1 |  |
| 11 | 显微喉剪 | 0° | 1 |  |
| 12 | 显微喉剪 | 45° | 1 |  |
| 13 | 显微喉剪 | 左弯 | 1 |  |
| 14 | 显微喉剪 | 右弯 | 1 |  |
| 15 | 喉分离钳 | 分离式 0° | 1 |  |
| 16 | 显微喉刀 | 镰状刀 | 1 |  |
| 17 | 显微喉刀 | 9.0mm | 1 |  |
| 18 | 显微喉刀 | 三角尖头 | 1 |  |
| 19 | 刀柄 |  | 1 |  |
| 20 | 吸引管 | φ2.5×230 | 1 |  |
| 21 | 吸引管 | φ3×230 | 1 |  |
| 22 | 吸引管 | φ2.5×230 | 1 |  |
| 23 | 吸引管 | φ3×230 | 1 |  |
| 24 | 窥视管 | 大号 配冷光源 | 1 |  |
| 25 | 窥视管 | 小号 配冷光源 | 1 |  |
| 26 | 支撑架 | 涡轮 | 1 |  |

子包12：鼻内窥镜手术器械  1套

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻组织剪 | 直 | 1 |  |
| 2 | 鼻筛窦钳 | 0° 3.5mm，工作长度130mm | 1 |  |
| 3 | 鼻筛窦钳 | 45°3.5mm，工作长度130mm | 1 |  |
| 4 | 鼻筛窦钳 | 90°3.5mm | 1 |  |
| 5 | 鼻筛窦钳 | 0° 3.0mm，(长圆口）工作长度130mm | 1 |  |
| 6 | 鼻筛窦钳 | 45°3.0mm，(长圆口）工作长度130mm | 1 |  |
| 7 | 鼻咬切钳 | 0° 3.0mm，（卵圆口）工作长度130mm | 1 |  |
| 8 | 鼻咬切钳 | 45°3.0mm，（卵圆口）工作长度130mm | 1 |  |
| 9 | 鼻咬切钳 | 45°3.0×130 | 1 |  |
| 10 | 鼻咬切钳 | 0°3.0×130 | 1 |  |
| 11 | 鼻咬切钳 | 3.3mm | 1 |  |
| 12 | 蝶窦咬骨钳 | 70° 3.0mm，带关节 | 1 |  |
| 13 | 蝶窦咬骨钳 | 3mm，椎板式 | 1 |  |
| 14 | 蝶窦咬骨钳 | 30° 3.0mm，带关节 | 1 |  |
| 15 | 上颌窦探针 | 双头 | 1 |  |
| 16 | 刮匙 | 45° 2×6 ，长圆口 | 1 |  |
| 17 | 鼻息肉钳 | 65°，前后开口 | 1 |  |
| 18 | 鼻息肉钳 | 65°，左右开口 | 1 |  |
| 19 | 鼻息肉钳 | 110°，前后开口 | 1 |  |
| 20 | 鼻息肉钳 | 110°，左右开口 | 1 |  |
| 21 | 鼻息肉钳 | 下弯90° 张开115° | 1 |  |
| 22 | 鼻剥离器 | 4.5mm，双头 | 1 |  |
| 23 | 鼻剥离器 | 3.5mm-4.5mm，双头铲型 | 1 |  |
| 24 | 鼻骨凿 | 4.0mm，半圆 枪式 | 1 |  |
| 25 | 鼻骨锤 | φ28*30mm | 1 |  |
| 26 | 鼻吸引管 | 2.5mm*0.25*144 | 1 |  |
| 27 | 鼻吸引管 | 3.0mm | 1 |  |
| 28 | 鼻吸引管 | 60° 2.5mm，平口 | 1 |  |
| 29 | 鼻吸引管 | 60° 3.0mm，平口 | 1 |  |
| 30 | 鼻吸引管 | 70° φ3.0mm，钝头 | 1 |  |
| 31 | 消毒盒 | 460*280*100mm | 1 |  |
| 32 | 鼻息肉钳 | 70°4.0*130mm | 1 |  |
| 33 | 鼻息肉钳 | 下弯115° 张开125° | 1 |  |