|  |  |
| --- | --- |
| 一 | 宫腔镜 |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1.1 | 宫腔镜 | 1 | 支 |  |
| 1.2 | 鞘套 | 1 | 支 |  |
| 1.3 | 闭孔器 | 1 | 支 |  |
|  | 合计 | 3 | 支 |  |
| 二 | 宫腔镜手术器械 |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |  |
| 2.1 | 剪刀（钩剪） | 1 | 把 |  |
| 2.2 | 剪刀（弯剪） | 1 | 把 |  |
| 2.3 | 剪刀（单片动直剪） | 1 | 把 |  |
| 2.4 | 剪刀（双片动直剪） | 1 | 把 |  |
| 2.5 | 异物钳（分离型） | 1 | 把 |  |
| 2.6 | 异物钳（重型） | 1 | 把 |  |
| 2.7 | 活检钳 | 1 | 把 |  |
| 2.8 | 异物钳（抓取型） | 1 | 把 |  |
|  | 合计 | 8 | 把 |  |
| 三 | 高频内窥镜手术器械 |
| 3.1 | 电钩 | 1 | 把 |  |
| 3.2 | 电钩 | 1 | 把 |  |
| 3.3 | 电钩 | 1 | 把 |  |
| 3.4 | 电棒 | 1 | 把 |  |
| 3.5 | 电棒 | 1 | 把 |  |
| 3.6 | 电铲 | 1 | 把 |  |
| 3.7 | 高频电缆线 | 1 | 支 |  |
| 3.8 | 高频电缆线 | 1 | 支 |  |
|  | 合计 | 8 | / |  |
| 四 | 标准配件 |
| 4.1 | 专用器械消毒盒（大号） | 1 | 个 | 装全部器械 |
| 4.2 | 专用内窥镜消毒盒 | 1 | 个 | 装镜子 |
|  | 合计 | 2 | 个 |  |

**宫腔镜（冷刀手术系统）配置清单**